Приложение № 1  
к Приказу МЧС России  
от 24.02.2009 № 91

Зарегистрирована

В Региональном Отделе государственного пожарного надзора № 3

УГПС МЧС России по г. Москве

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный № |  |

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении **многоквартирного жилого дома секционного типа, 3-х подъездного, 17-ти этажного, серии П-44Т, 2002 года постройки, класс по функциональной пожарной опасности Ф 1.3,**

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное

**Товарищество собственников жилья во вновь создаваемом кондоминиуме «Перовская 22**

и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

**корпус 2» (ТСЖВСК «Перовская 22 корпус 2»)**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **1027720002551**

Идентификационный номер налогоплательщика **7720267106**

Место нахождения объекта защиты **г.Москва, ул. Перовская, д. 22, корпус 2**

(указывается адрес фактического места нахождения

объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты **111398 ,г.Москва, ул. Перовская, д.22, корп. 2, perovo22k2@rambler.ru,**

**тел/факс +7 (495) 770-28-81, тел. +7 (495)542-32-32**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела |
| **I** | **Оценка пожарного риска** [[1]](#footnote-1)**, обеспеченного на объекте защиты**  ***Расчет пожарного риска не проводился***  (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| **II** | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  ***Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара не проводилась***  (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования [[2]](#footnote-2)) |
| **III** | **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты**   1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ **«О пожарной безопасности».** 2. Свод правил 1.13130.2009 **«Эвакуационные пути и выходы**». Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171. 3. Свод правил 2.13130.2009 **«Обеспечение огнестойкости объектов защиты».** Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 172. 4. Свод правил 4.13130.2009 **«Ограничение огнестойкости объектов защиты».** Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 174. 5. Свод правил 5.13130.2009 **«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»**. Нормы и правила проектирования. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175. 6. Свод правил 6.13130.2009 **«Электрооборудование»**. Требования пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 176. 7. Свод правил 8.13130.2009 **«Источники наружного противопожарного водоснабжения»**. Требования пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178. 8. Свод правил 9.13130.2009 **«Огнетушители»**. Требования к эксплуатации. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179. 9. Свод правил 10.13130.2009 **«Внутренний противопожарный водопровод»**. Требования пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180. 10. Свод правил 11.13130.2009 **«Места дислокации подразделений пожарной охраны»**. Порядок и методика определения. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181. 11. Свод правил 11.13130.2009 **«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»**. Порядок и методика определения. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181. 12. пп. 4.10., 4.11., 7.1.1., 7.1.2., табл. 1, 7.1.5., 7.1.10., 7.1.12., 7.1.13., 7.1.14., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.13., 7.2.15., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4., 7.3.6., 7.3.11., 7.4.4., 7.4.5. СНиП 31-01-03 **«Здания жилые многоквартирные».** 13. п. 5.14., табл. 1, п. 5.18\* табл. 4\*, 6.6., 6.12\*, 6.13\*, 6.16., 6.17., 6.25\*, 6.29, 7.5., 7.7. СНиП 21-01-97\* **«Пожарная безопасность зданий и сооружений».** 14. П. 6.2. табл. 1 НПБ 110-03 **«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»**. 15. п. 19 табл. 2 НПБ 104-03 **«Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».** 16. п. 6.1\* табл.1\* СНиП 2.04.01-85\* **«Внутренний водопровод и канализация зданий».** 17. п. 8.2. «а» СНиП 41-01-003 **«Отопление, вентиляция и кондиционирование».** 18. п. 2.11, 2.12, 2.13 СНиП **«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».** 19. **ППЕ 01 03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».** |

Настоящую декларацию разработал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель правления ТСЖВСК**  **«Перовская 22 корпус 2» Шиянов С. А.** |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| **22 апреля 2010 г. М.П.** |  |  |

1. К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. [↑](#footnote-ref-1)
2. К декларации прилагается копия страхового полиса. [↑](#footnote-ref-2)